ANEXO No. 1

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE SISTEMAS DE MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1. HOJA DE PRESENTACIÓN

1.1. Indicar tipo de proyecto a realizar

1.2. Nombre del inmueble a proteger

1.3. Dirección, municipio, teléfono, fax o correo electrónico de la entidad que brinda el servicio de ejecución del proyecto.

2. ÍNDICE

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ENTIDAD PROYECTADA

3.1. Nombre del inmueble a proteger, dirección, organismo al que pertenece, teléfono, fax o correo electrónico.

3.2. Exigencias técnicas-operativas del proyecto

3.3. Emplazamiento y sus alrededores (ubicación geográfica, perímetro que ocupa)

3.4. Breve descripción de las características constructivas del inmueble a proteger (ventanas, puertas, pisos, paredes y cubierta). Distribución de locales

3.5. Áreas reservadas y puntos vitales dentro de su área de protección

3.6. Otras informaciones de interés

4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1. Descripción del funcionamiento del sistema, horario de trabajo y fuentes de respaldo

4.2. Distribución de los lazos señalando medio técnico empleado, lugar y área a cubrir

4.3. Cómo se efectúa la comunicación de la señal de alarma

4.4. Relación del equipamiento a instalar, señalando marca y modelo.

5. DIAGRAMAS Y PLANOS

5.1. Diagrama en bloque del sistema en general

5.2. Plano de Vista en Planta de la instalación en general donde se reflejen sus perímetros y accesos

5.3. Planos de Vista en Planta de los diferentes locales, detallando el equipamiento y área que cubre en posición real y altura del NPT

5.4. Plano de Vista en Planta del recorrido del cableado

5.5. Escala a utilizar

6. HOJA DE SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROYECTO

_______________                                                                                             ________________

EL CLIENTE                                                                                                         EL PRESTADOR